г. Новороссийск, ул. Леднева 2

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2015г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очищены и покрашены входные металлические двери в подъездах | 6шт. | 2015г. |
| 2. | Произведен ремонт канализации во 2-м подъезде. | 1 ед. | 2015г. |
| 3. | Восстановлена поврежденная ветром кровля на машинных отделениях. | 2 шт. | 2015г. |
| 4. | Осуществлена побелка бордюров и деревьев на дворовой территории дома |  | 2015г. |
| 5. | Покрашены лавочки и качели | 9 ед. | 2015г. |
| 6. | Установлена новая лавочка с навесом во дворе | 1 шт. | 2015г. |
| 7. | Установлены поручни на лестнице 1-го этажа в 1 и 3 подъездах. | 1 шт. | 2015г. |
| 8. | Произведена очистка фасада от сухих веток вьющегося растения 1-й подъезд. | 1 ед. | 2015г. |
| 9. | Произведен ремонт межпанельных швов на фасаде (кв. 27,90) | 68 пог.м. | 2015г. |
| 10. | Проведены мероприятия по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, также произведена опрессовка |  | 2015г. |
| 11. | Произведена замена стояков ГВС, ХВС во 2-м подъезде. | 2шт. | 2015г. |
| 12. | Произведено техническое освидетельствование и страхование лифтов | 3шт. | 2015г. |
| 13. | Произведена замена водомера ХВС | 1шт. | 2015г. |
| 14. | Произведена обрезка деревьев, кустарников, покос травы на дворовой территории дома |  | 2015г. |
| 15. | Произведен ремонт смежной стены между входом в подъезд и мусорокамерой | 3 шт. | 2015г. |