г. Новороссийск, ул. Молодежная 24

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2015г.

| Наименование работ | Единица измерения | Объем фактически выполненных работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт наружного освещения над входом в подъезд (кобры) | шт | 2 | 2015г. |
| Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории (ямочный) | м2 | 3,5 | 2015г. |
| Покраска бордюров | п.м. | 210 | 2015г. |
| Заделка трещин пандуса 1-го подъезда | п.м. | 4 | 2015г. |
| Покраска лавочек | шт | 4 | 2015г. |
| Покраска детской качели | шт | 2 | 2015г. |
| Установка ограждений палисадника на фасадной части дома | п.м. | 70 | 2015г. |
| Покос травы (4 раза) |  |  | 2015г. |
| Обрезка деревьев и кустарников (2 раза) |  |  | 2015г. |
| Ремонт системы освещения МОП (замена ламп, патронов) | шт. | 12 патронов 64 лампы | 2015г. |
| Замена трубопровода канализации в подвале | п.м. | 7 | 2015г. |
| Ремонт цементной стяжки на входе в 1 подъезд | м2 | 6 | 2015г. |
| Обустройство пандуса | шт | 1 | 2015г. |
| Замена вентиля на трубопроводе ХВС | шт | 1 | 2015г. |
| Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  |  | 2015г. |