г. Новороссийск, ул. Молодежная 30

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2015г.

| Наименование работ | Единица измерения | Объем фактически выполненных работ | Сроки выполнения/периодичности |
| --- | --- | --- | --- |
| Покраска входных дверей и входных групп в подъезд | шт | 2 | 2015г. |
| Косметический ремонт 1-х этажей, 1 и 2 подъезда дома | м2 | 42 | 2015г. |
| Ремонт дверей в тамбурах замена стекол. | шт. | 2 | 2015г. |
| Восстановление пандуса у входа в подъезды | шт | 1 | 2015г. |
| Восстановление отмостки дома с фасадной стороны | м2 | 50 | 2015г. |
| Ремонт лифта с заменой электродвигателя привода | шт | 1 | 2015г. |
| Покраска бордюров по периметру дома | п.м. | 190 | 2015г. |
| Покос травы (4 раза) |  |  | 2015г. |
| Обрезка деревьев и кустарников (2 раза) |  |  | 2015г. |
| Ремонт системы освещения МОП (замена ламп, патронов) | шт | 52 лампы 7 патронов | 2015г. |
| Ремонт наружного освещения (кобры) | шт | 2 | 2015г. |
| Зачистка и покраска поручней на уличных перилах | шт | 2 | 2015г. |
| Зачистка и покраска цоколя дома | м2 | 120 | 2015г. |
| Замена вентиля на трубопроводе ГВС в подвале дома | шт | 1 | 2015г. |
| Замена общедомовых трубопроводов ХВС, ГВС и канализации поквартирно | п.м. | 20 | 2015г. |
| Установка приборов учета поквартирно | шт. | 8 | 2015г. |
| Ремонт системы канализации в подвале дома | п.м. | 20 | 2015г. |
| Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  |  | июнь-сентябрь 2015г. |