СОГЛАСОВАНО                                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ТСЖ                                                                                                    Директор

«Леднева 2»                                                                                       ООО  «ЮгНовоСервис»

А.С. Шинцова                                                                                                        К.Г. Тавадов

_______________                                                                                            _______________

(подпись)	               (подпись)

План работ по текущему ремонту в 2016г.

Жилой дом – Леднева д. 2

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Восстановление освещения в шахте лифтов | 3 шт. | 2016 |
| 2. | Ремонт герметичности системы канализации во 2-м подъезде. | 1 шт. | 2016г. |
| 3. | Восстановление поврежденной ветром козырьков вентиляции на крыше | 3 ед. | 2016г. |
| 4. | Побелка бордюров и деревьев |  | март-апрель |
| 5. | Покраска лавочек и качелей ограждения газонов |  | 2016г. |
| 6. | Восстановить дренаж канализации в мусорокамере 3-го подъезда | 1 шт. | 2016г. |
| 7. | Покос травы |  | 2016г. |
| 8. | Ремонт козырьков над входов в подъезд с кровлей | 3 шт. | 2016г. |
| 9. | Диагностика внутридомовых газовых сетей |  | 2016г. |
| 10. | Ремонт дверей в мусорокамеры | 3шт. | 2016г. |
| 11. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  | июнь-октябрь |
| 12. | Замена стояков ГВС, ХВС (подача, обратка) во 1-м подъезде, двухкомнатные квартиры | 2шт. | 2016г. |
| 13. | Техническое освидетельствование и страхование лифтов | 3шт. | 2016г. |