СОГЛАСОВАНО                                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер                                                                                                        Директор

ООО «ЮгНовоСервис»                                                                     ООО  «ЮгНовоСервис»

В.С.Головань                                                                                                          К.Г. Тавадов

_______________                                                                                            _______________

(подпись)	               (подпись)

План работ по текущему ремонту в 2016г.

Жилой дом - Молодежная 30

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Покраска бордюров по периметру дома | 190 м.п. | апрель 2016г. |
| 2. | Зачистка и покраска лавочек и детских качелей | 6 ед. | апрель 2016г. |
| 3. | Ремонт системы канализации в подвале | 12 м.п. | 2016г. |
| 4. | Восстановлением теплоизоляции | 26 м.п. | 2016г. |
| 5. | Обустройство ограждений палисадников | 70 м2 | 2016г. |
| 6. | Ремонт проводки системы освещения в подъезде дома | 20 п.м. | 2016г. |
| 7. | Завоз чернозема | 4 м3 | 2016г. |
| 8. | Освидетельствование лифтов | 2 ед. | 2016г. |
| 9. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  | июнь-октябрь 2016г. |