г. Новороссийск, ул. Исаева 4

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2016г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой дом Исаева д. 4 |  |  |
| 1. | Обустройство плиточного покрытия в палисаднике напротив 4 подъезда | 1 ед. | 2016г. |
| 2. | Ремонт ливнестока с заменой участка трубы диаметром 100 мм (4 подъезд). | 1 ед. | 2016г. |
| 3. | Заделка межпанельных швов | 24 пог.м. | 2016г. |
| 4. | Ремонт канализационного стояка с заменой участка | 9 пог.м. | 2016г. |
| 5. | Установка отливов 2 ед. (1,4 подъезды) | 6 м.п. | 2016г. |
| 6. | Покраска и ремонт бордюров на дворовой территории |  | 2016г. |
| 7. | Восстановление электрической проводки Кв. 45 | 1 ед. | 2016г. |
| 8. | Покраска: лавочек, детских качелей, рамки лифтов, входных дверей. | 12шт. | 2016г. |
| 9. | Ревизия системы отопления |  | 2016г. |
| 10. | Ревизия системы горячего водоснабжения |  | 2016г. |
| 11. | Регулировка системы отопления и ГВС |  | 2016г. |
| 12. | Опрессовка системы отопления |  | 2016г. |
| 13. | Ремонт трубопровода ХВ кв.49 | 3 пог.м. | 2016г. |
| 14. | Ремонт стояка газопровода с заменой участка трубы | 8 пог.м. | 2016г. |
| 15. | Ремонт скамеек на дворовой территории | 2 шт | 2016г. |
| 16. | Обрезка и кронирование деревьев, кустарников, покос травы | 4 раза | 2016г. |
| 17. | Подготовка и покраска металлических дверей выхода на кры | 4 ед. | 2016г. |
| 18. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  | 2016г. |