г. Новороссийск, ул. Карла Маркса 17

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2016г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой дом Карла Маркса 17 |
| 1. | Произведен ремонт ворот пожарного проезда (сварочные работы) | 1 ед. | 2016г. |
| 2. | Произведен ремонт примыканий металлопрофиля к фасаду здания над кв. 64,65,69 | 40 пог.м. | 2016г. |
| 3. | Произведена закупка и установка почтовых ящиков в подъезде | 69 шт. | 2016г. |
| 4. | Установка люков на пожарной шахте | 16 шт. | 2016г. |
| 5. | Произведена замена электрических ламп на светодиодные (энергосберегающие) 16 этажей | 58 шт. | 2016г. |
| 6. | Произведен ремонт и покраска холла 1 этажа | 1 ед. | 2016г. |
| 7. | Произведена замена светильников на этажах в подъезде | 4 шт. | 2016г. |
| 8. | Обустройство контейнерной площадки для сбора бытовых отходов с установкой ограждений | 1 ед. | 2016г. |
| 9. | Произведен ремонт калитки ограждения на дворовой территории | 1 ед. | 2016г. |
| 10. | Произведена покраска металлического ограждения на дворовой территории жилого дома | 1 ед. | 2016г. |
| 11. | На ступенях и пандусе наклеена противоскользящая лента | 1 ед. | 2016г. |
| 12. | Произведен ремонт и замена электропроводки освещения в лифтах | 2 ед. | 2016г. |
| 13. | Произведена замена выключателей на этажах | 7 шт. | 2016г. |
| 14. | Установлены адресные таблички на фасаде дома | 2 ед. | 2016г. |