г. Новороссийск, ул. Леднева 2

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2016г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произведен ремонт и покраска входных металличес- ких дверей в подъезды, и дверей в мусорокамеры. | 6 шт. | 2016г. |
| 2. | Произведен ремонт межпанельных швов и примыканий балконной плиты кв. 77, 106 | 2 ед. | 2016г. |
| 3. | Произведен ремонт козырьков над входом в подъезды с укладкой мягкой кровли | 3 ед. | 2016г. |
| 4. | Осуществлен ремонт и побелка бордюров, деревьев на дворовой территории дома |  | 2016г. |
| 5. | Покрашены ограждения палисадника, лавочки и детские качели | 9 ед. | 2016г. |
| 6. | Осуществлен ремонт входных групп у входа в подъезды | 3 ед. | 2016г. |
| 7. | Установлены дополнительные поручни на лестнице в 1 и 3 подъездах. | 2 шт. | 2016г. |
| 8. | Произведен монтаж наружного освещения с установкой светильников | 3 ед. | 2016г. |
| 9. | Произведен ремонт системы электроснабжения кв.44 | 1 ед. | 2016г. |
| 10. | Проведены мероприятия по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, также произведена опрессовка |  | 2016г. |
| 11. | Произведена замена стояков ГВС, ХВС в 1-м подъезде. | 2 ед | 2016г. |
| 12. | Произведен ремонт системы питания лифта 3-го подъезда с заменой выключателя | 1 ед. | 2016г. |
| 13. | Произведен ремонт электрораспределительного щита на 9 этаже в 1-м подъезде | 1 ед. | 2016г. |
| 14. | Произведена обрезка деревьев, кустарников, покос травы на дворовой территории дома | 4 раза | 2016г. |