г. Новороссийск, ул. Молодежная 24

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2016г.

| Наименование работ | Единица измерения | Объем фактически выполненных работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Замена ламп наружного освещения над входом в подъезд (кобры) | шт | 3 | 2016г. |
| Покраска входных металлических дверей | шт. | 2 | 2016г. |
| Покраска бордюров | п.м. | 210 | 2016г. |
| Покраска лавочек, детской качели | шт. | 6 | 2016г. |
| Установка новых почтовых ящиков | шт. | 80 | 2016г. |
| Обрезка деревьев и кустарников (2 раза) |  | 1 раз | 2016г. |
| Ремонт системы освещения МОП (замена ламп, патронов) | шт. | 8 патронов 83 лампы | 2016г. |
| Замена трубопровода канализации в подвале | п.м. | 3 | 2016г. |
| Ремонт и покраска входных групп в подъезд | ед. | 2 | 2016г. |
| Косметический ремонт 1-х этажей 1,2 подъезда | кв.м. | 60 | 2016г. |
| Покос травы |  | 4 раза | 2016г. |
| Ремонт системы отопления кв. 20 | ед. | 1 | 2016г. |
| Ремонт системы отопления на техэтаже | ед. | 1 | 2016г. |
| Замена вентиля на трубопроводе ГВС | шт | 2 | 2016г. |
| Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  |  | 2016г. |