г. Новороссийск, ул. Молодежная 30

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2016г.

| Наименование работ | Единица измерения | Объем фактически выполненных работ | Сроки выполнения/периодичности |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт и покраска бордюров по периметру дома | пог.м. | 190 | 2016г. |
| Покраска лавочек и детских качелей | шт. | 6 | 2016г. |
| Ремонт проводки системы освещения в подъезде | пог.м. | 20 | 2016г. |
| Ремонт системы канализации в подвале | пог.м. | 12 | 2016г. |
| Замена участка канализацион- ного стояка кв.11, кв.53 | пог.м. | 6 | 2016г. |
| Установка ограждений палисадников | пог.м. | 90 | 2016г. |
| Установка новых почтовых ящиков | шт | 80 | 2016г. |
| Покос травы | раз | 4 | 2016г. |
| Обрезка деревьев и кустарников | раз | 2 | 2016г. |
| Ремонт системы освещения МОП (замена ламп, патронов) | шт | 64 лампы 3 патрона | 2016г. |
| Ремонт наружного освещения, замена ламп (кобры) | шт | 4 | 2016г. |
| Ремонт и замена участка трубопровода ХВС кв. 42 | пог.м | 3 | 2016г. |
| Замена вентиля на системе отопления | шт | 2 | 2016г. |
| Установка приборов учета поквартирно | шт. | 12 | 2016г. |
| Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  |  | июнь-сентябрь 2016г. |