г. Новороссийск , пр. Дзержинского 225/Южная, 1

Перечень фактически выполненных работ по текущему ремонту жилого/нежилого помещения за 2016г.

| Наименование работ | Единица измерения | Объем фактически выполненных работ | Сроки выполнения/периодичности |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Южная 1 |  |  |  |
| Замена водомеров ХВС, ГВС | шт. | 31 | 2016г. |
| Замена электросчетчика | шт. | 8 | 2016г. |
| Покраска входных дверей и запасных выходов в подъезды | шт | 10 | 2016г. |
| Покраска ограждений дорожного полотна, тротуаров, бордюрного камня, скамеек, детских аттракционов | м.п. | 200 | 2016г. |
| Ремонт металлических дорожных ограждений, восстановление плиточного покрытия | м.п. | 40 | март 2016г. |
| Замена этажных дверей (дерево) в МОП | шт | 6 | 2016г. |
| Ремонт этажных дверей в МОП | шт | 16 | 2016г. |
| Герметизация балконов промышленными альпинистами 14, 16 этажей (кв.213, 319) | ед | 2 | 2016г. |
| Установка возвратных пружин и механизмов на этажных дверях | шт | 3 | 2016г. |
| Остекление этажных дверей | шт | 8 | 2016г. |
| Покраска входных дверей в подъезды | шт | 5 | 2016г. |
| Обустройство ограждения для зеленых насаждений | шт | 8 | 2016г. |
| Заделка отверстий, установка люков слаботочной шахты на этажах в подъездах | ед | 26 | 2016г. |
| Покраска подпорной стены на спортивной площадке | м2 | 36 | 2016г. |
| Ремонт плиточных покрытий | м2 | 8 | 2016г. |
| Установка воздухоотводчиков на системе отопления и ГВС | шт | 15 | 2016г. |
| Промывка и опрессовка системы отопления | - | - | сентябрь 2016г. |
| Ревизия ЗРА в тепловых пунктах | шт | 44 | сентябрь 2016г. |
| Косметический ремонт фасадов (вход в подъезд 3) | м2 | 30 | 2016г. |
| Ремонт лифтовых холлов (1,2 подъезды) | м2 | 100 | Сентябрь-октябрь |
| Подготовка и покраска металлического ограждения на спортивной площадке (28X14) высотой 2,8 м. | ед | 1 | 2016г. |
| Замена и ремонт панели управления домофонной системы (2,3,4 подъезды) | ед | 3 | 2016г. |
| просп. Дзержинского,225 |  |  |  |
| Замена водомеров ХВС, ГВС | шт | 7 | 2016г. |
| Замена электросчетчиков | шт | 6 | 2016г. |
| Ремонт фасада промышленными альпинистами | м2 | 4 | 2016г. |
| Герметизация мягкой кровли над нежилыми помещениями 1-го этажа | м2 | 6 | 2016г. |
| Ремонт входной двери в подъезд с заменой доводчика | шт. | 2 | 2016г. |
| Покраска ограждений детской игровой площадки | м.п. | 26 | 2016г. |
| Покраска лавочек, качелей на детской площадке | шт | 6 | 2016г. |
| Покраска бордюрного камня вдоль дорожного полотна | м.п. | 80 | 2016г. |
| Ремонт лифта с заменой блока питания (1 подъезд) | шт | 1 | 2016г. |
| Ремонт светильников в подъезде, наружного освещения | шт | 7 | 2016г. |
| Замена системы освещения лифтов с установкой светодиодов | шт. | 2 | 2016г. |
| Опрессовка системы отопления | - | - | сентябрь 2016г. |
| Ревизия системы ГВС и отопления | - | - | сентябрь 2016г. |
| Покраска входных дверей в подъезды | шт. | 2 | 2016г. |
| Ремонт дверей технических помещений | шт. | 2 | 2016г. |
| Завоз песка в песочницу 2 раза | м3 | 3 | 2016г. |
| Покраска подпорной стены | м2 | 80 | 2016г. |
| Посадка зеленых насаждений | ед | 4 | 2016г. |
| Центральный тепловой пункт |  |  |  |
| Ревизия ЗРА | шт | 38 | Июнь-август 2016г. |
| Промывка теплообменников | шт | 4 | Июнь-август 2016г. |
| Очистка и ремонт грязевиков на системе отопления и тепловом вводе ЦТП | шт | 2 | 2016г. |
| Промывка бака аккумулятора ГВС | шт | 1 | август 2016г. |
| Откачка грунтовых вод с технологических колодцев | шт | 3 | 2016г. |
|  | шт | 1 | 2016г. |
| Ревизия повысительных насосов «GRUNDFOS» | шт | 2 | август 2016г. |
| Ревизия станции ГВС VILO | шт | 2 | август 2016г. |
| Ревизия циркуляционных насосов отопления «ОМЕГА | шт | 2 | 2016г. |
| Ремонт/покраска фасада ЦТП | м2 | 120 | 2016г. |
| Ревизия насосов ХВ «GRUNDFOS» | шт | 3 | Сентябрь 2016г. |
| Промывка системы отопления | - | - | Сентябрь 2016г. |
| Гидравлический испытания системы отопления | - | - | Сентябрь 2016г. |
| Допуск многоканального узла учета тепловой энергии | ед. | 1 | 2016 г. |