г. Новороссийск, Южная, 1А

Перечень фактически выполненных работ по текущему ремонту жилого/нежилого помещения за 2016г.

| Наименование работ | Единица измерения | Объем фактически выполненных работ | Сроки выполнения/периодичности |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Южная 1А |  |  |  |
| Покраска ограждений дорожного полотна и тротуаров. Покраска бордюров | м.п. | 30 | 2016г. |
| Установка системы видеонаблюдения в подъездах | ед | 2 | 2016г. |
| Замена и ремонт этажных дверей в МОП | шт | 6 | 2016г. |
| Покраска входных дверей в подъезды | шт | 4 | 2016г. |
| Замена светильников на 1-м этаже, установка диодного освещения | шт | 10 | 2016г. |
| Установка возвратных пружин и механизмов на этажных дверях | шт | 7 | 2016г. |
| Покраска ограждений палисадника | - | - | 2016г. |
| Освидетельствование и страхование лифтов | шт | 2 | 2016г. |
| Заделка отверстий слаботочных шахт на этажах | шт | 18 | 2016г. |
| Замена воздухоотводчиков на системе отопления и ГВС | шт | 4 | 2016г. |
| Промывка системы отопления, ГВС и опрессовка | - | - | 2016г. |
| Опрессовка газовых стояков | шт | 6 | 2016г. |