План работ по текущему ремонту на 2017г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой дом Исаева д. 4 |  |  |
| 1. | Покраска бордюров на дворовой территории МКД |  | март-апрель |
| 2. | Покраска скамеек, детских качелей на территории МКД | 12 шт. | март-апрель |
| 3. | Обрезка деревьев на придомовой территории МКД |  | март-апрель |
| 4. | Ремонт ограждений на дворовой территории с заменой профильной трубы | 12 пог. м. | 2017г. |
| 5. | Восстановление скамейки у 3-го подъезда с заменой каркаса | 1 шт. | март-апрель |
| 6. | Завоз чернозема | 10 куб.м. | март 2017г. |
| 7. | Установка ограждения на тротуаре (проход к контейнерной площадке) | 1 ед. | 2017г. |
| 8. | Покраска ступенек у входа в подъезды | 3 шт. | 2017г. |
| 9. | Покраска входных и технических дверей | 6 шт. | 2017г. |
| 10. | Установка сопел на трубопроводе системы отопления | 4 шт. | 2017г. |
| 11. | Ревизия системы отопления и ГВС |  | 2017г. |
| 12. | Опрессовка системы отопления |  | май-август |
| 13. | Замена (поверка) приборов учета отопления, ГВС | 2 | 2017г. |
| 14. | Ремонт дренажной системы ливнестоков |  | 2017г. |
| 15. | Проведение диагностики и испытаний газопровода на герметичность по стоякам (поквартирно) | 130 | 2017г. |