СОГЛАСОВАНО                                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер                                                                                                        Директор

ООО «ЮгНовоСервис»                                                                     ООО  «ЮгНовоСервис»

В.С.Головань                                                                                                          К.Г. Тавадов

_______________                                                                                            _______________

(подпись)	               (подпись)

План работ по текущему ремонту в 2016 г.

Жилой дом - Молодежная 24

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Покраска бордюров, детских аттракционов ограждений на дворовой территории | 220 м.п. | 2017г. |
| 2. | Обрезка зеленых насаждений по периметру дворовой территории |  | 2017г. |
| 3. | Ремонт входных дверей в подъезд | 2 ед. | 2017г. |
| 4. | Покраска лавочек на детской площадке | 4 ед. | 2017г. |
| 5. | Ремонт проезжей части дороги (ямочный) | 4 м2 | 2017г. |
| 6. | Ремонт металлических дверей (выход на крышу) | 2 шт. | 2017г. |
| 7. | Осмотр и частичный ремонт кровли на крыше | 6 м2 | 2017г. |
| 8. | Обустройство ограждений палисадника вокруг дворовой территории | 90 м2 | 2017г. |
| 9. | Замена вентилей на системе ГВС | 3 шт. | 2017г. |
| 10. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  | июнь-октябрь |