План работ по текущему ремонту в 2017г.

Жилой комплекс «Черноморская Ривьера»

Пр-т Дзержинского 225/ул. Южная, 1/ул. Южная 1а

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой комплекс «Черноморская Ривьера» ул. Южная, 1 |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт входов в подъезды (2,3 подъезды) | 80 м2 | 2017г. | Головань В.С. |
| 2. | Ремонт плиточных покрытий в холлах 1,2,3 подъезды | 10 м2 | 2017г. | Головань В.С. |
| 3. | Обустройство ливнеотведения с этажных переходных балконов 1,2 подъезды | 6 ед | 2017г. | Головань В.С. |
| 4. | Ремонт этажных дверей | 14 шт | 2017г. | Головань В.С. |
| 5. | Установка возвратных пружин и механизмов на этажных дверях | 18 шт | 2017г. | Головань В.С. |
| 6. | Остекление этажных дверей | 12 шт. | 2017г. | Головань В.С. |
| 7. | Замена, этажных дверей | 5 шт. | 2017г. | Головань В.С. |
| 8. | Ремонт системы ХВ, ГВС |  | 2017г. | Головань В.С. |
| 9. | Ремонт системы отопления, опрессовка |  | 2017г. | Головань В.С. |
| 10. | Освидетельствование и страхование лифтов | 10 | 2017г. | Головань В.С. |
| 11. | Ремонт и покраска фасада, арки (1 этаж) |  | 2017г. | Головань В.С. |
| 12. | Ремонт козырьков над входом в подъезд (1,2) | 2 | 2017г. | Головань В.С. |
| 13. | Ремонт и покраска аттракционов на детской игровой площадке | 7 | 2017г. | Головань В.С. |
| 14. | Ремонт и покраска подъездных дверей | 20 | 2017г. | Головань В.С. |
| 15. | Покраска бордюров, тротуарных ограждений |  | 2017г. | Головань В.С. |
| 16. | Покраска перил,ограждений клумб и палисадников |  | 2017г. | Головань В.С. |
| 17. | Ремонт системы освещения (замена ламп, патронов, выключателей, светильников, плафонов) | 12 плафонов 42 вык-ля | 2017г. | Головань В.С. |
| 18. | Покраска входных дверей в подвальные помещения | 5 | 2017г. | Головань В.С. |
| 19. | Устранение провалов плиточных покрытий на придомовой территории | 30 м2 | 2017г. | Головань В.С. |
|  | Жилой комплекс «Черноморская Ривьера» пр.Дзержинского,225 |  |  |  |
| 1. | Ремонт входных групп в подъезды | 2 | 2017г. | Головань В.С. |
| 2. | Ремонт и покраска подъездных, технических дверей | 10 | 2017г. | Головань В.С. |
| 3. | Ремонт системы ХВ, ГВС, ЗРА |  | 2017г. | Головань В.С. |
| 4. | Ремонт системы отопления, замена ЗРА |  | 2017г. | Головань В.С. |
| 5. | Ремонт системы отопления, промывка, замена ЗРА, опрессовка |  | август-сентябрь | Головань В.С. |
| 6. | Освидетельствование, страхование лифтов | 2 | 2017г. | Головань В.С. |
| 7. | Ремонт системы освещения (замена ламп, патронов, выключателей, светильников, плафонов) | 3 плафона 7 выключ-й | 2017г. | Головань В.С. |
| 8. | Ремонт плиточного покрытия | 4 м2 | 2017г. | Головань В.С. |
| 9. | Ремонт/покраска подпорной стены |  | 2017г. | Головань В.С. |
|  | Жилой комплекс «Черноморская Ривьера» ул. Южная 1А |  |  |  |
| 1. | Замена металлических входных дверей 1,2 подъезды | 2 | 2017г. | Головань В.С. |
| 2. | Покраска ограждений клумб |  | 2017г. | Головань В.С. |
| 3. | Ремонт мягкой кровли на козырьке 2 подъезд | 6 м2 | 2017г. | Головань В.С. |
| 4. | Освидетельствование, страхование лифтов | 2 | 2017г. | Головань В.С. |
| 5. | Подготовка дома к пуску газа | 90 квартир | 2017г. | Головань В.С. |
| 6. | Промывка системы отопления, опрессовка |  | 2017г. | Головань В.С. |
| 7. | Обустройство ливнеотведения с этажных переходных балконов | 5 балконов | 2017г. | Головань В.С. |
| 8 | Обустройство металл. ограждения входа в подвальное помещение | 6 пог.м. | 2017г. | Головань В.С. |
|  | Центральный Тепловой Пункт (ЦТП) |  |  |  |
| 1. | Ревизия повысительных насосов «GRUNDFOS» | 2шт | 2017г. | Головань В.С. |
| 2. | Ревизия станции ГВС VILO | 5 агрегатов | 2017г. | Головань В.С. |
| 3. | Ревизия станции ХВ«GRUNDFOS» | 3 агрегата | 2017г. | Головань В.С. |
| 4. | Промывка теплообменников отопления и ГВС | 4шт | 2017г. | Головань В.С. |
| 5. | Промывка бака аккумулятора ГВС | 1шт | 2017г. | Головань В.С. |
| 6. | Ревизия циркуляционных и подпиточных насосов системы отопления | 4 | 2017г. | Головань В.С. |
| 7. | Промывка системы отопления, опрессовка |  | 2017г. | Головань В.С. |
| 8. 9. | Приемка узла учета тепловой энергии Ремонт мягкой кровли здания ЦТП | 1 | 2017г. 2017г. | Головань В.С. Головань В.С. |
| 10. | Ремонт козырька над запасным выходом в ЦТП | 1 | 2017г. | Головань В.С. |
| 11. | Замена узла учета ХВС | 1 | 2017г. | Головань В.С. |