г. Новороссийск, ул. Карла Маркса 17

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2017г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой дом Карла Маркса 17 |  |  |
| 1. | Изготовление и установка лавочек на дворовой территории | 2 ед. | 2017г. |
| 2. | Установка бетонных цветочниц на дворовой территории дома с посадкой растений | 6 ед. | 2017г. |
| 3. | Установка доводчиков на дверях в помещениях общего пользования | 5 ед. | 2017г. |
| 4. | Ремонт ворот пожарного проезда (сварочные работы, замена петель). | 1 ед. | 2017г. |
| 5. | Ремонт примыканий кровли на крыше | 20 пог.м. | 2017г. |
| 6. | Установка дренажной трубы для сбора конденсата от сплит систем на фасадной стороне дома | 48 пог.м. | 2017г. |
| 7. | Ремонт межэтажных дверей в помещениях общего пользования | 4 ед. | 2017г. |
| 8. | Замена светодиодных ламп (энергосберегающие) 16 этажей | 27 шт. | 2017г. |
| 9. | Страхование лифтов | 2 ед. | 2017г. |
| 10. | Замена светильников на этажах в подъезде - выключателей - | 6 шт. 4 шт. | 2017г. |
| 11. | Перенос контейнерной площадки для сбора бытовых отходов | 1 ед. | 2017г. |
| 12. | Установка сплит-системы в помещение консьержа | 1 ед. | 2017г. |
| 13. | Ремонт частотного преобразователя на пассажирском лифте | 1 ед. | 2017г. |
| 14. | Замена клапана долива воды в накопительном баке | 1 ед. | 2017г. |
| 15. | Монтаж схемы управления насосов водоснабжения с частотным преобразователем | 1 ед. | 2017г. |
| 16. | Ремонт насоса водоснабжения №2 | 1 ед. | 2017г. |
| 17. | Уборка и вывоз мусора с территории подвала-паркинга | 1 ед. | 2017г. |