г. Новороссийск, ул. Леднева 2

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2017г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произведена обрезка деревьев, кустарников, покос травы на дворовой территории дома | 4 раза | 2017г. |
| 2. | Произведен ремонт бордюров, побелка деревьев на дворовой территории дома |  | 2017г. |
| 3. | Покраска входных групп (входы в подъезд) | 3 ед. | 2017г. |
| 4. | Покраска ограждения палисадника, лавочки и детские качели |  | 2017г. |
| 5. | Произведен косметический ремонт и покраска помещения 1 этажа 3-го подъезда | 1 ед. | 2017г. |
| 6. | Ремонт лавочки (замена каркаса и брусьев) | 1 ед. | 2017г. |
| 7. | Установка дополнительной лавочки с навесом во дворе жилого дома | 1 ед. | 2017г. |
| 8. | Обустройство защитных козырьков на вентиляционных шахтах и герметизация кровли на крыше (кв. 34) | 1 ед. | 2017г. |
| 9. | Остекление окон лестничных клеток в подъездах | 3 ед. | 2017г. |
| 10. | Обследование квартирных электросчетчиков (на предмет хищения электроэнергии) | 3 ед. | 2017г. |
| 11. | Восстановление дренажа канализации в мусорокамере | 3 ед. | 2017г. |
| 12. | Ремонт системы электроснабжения в квартирах | 4 ед. | 2017г. |
| 13. | Ремонт системы освещения в подъездах | 3 ед. | 2017г. |
| 14. | Ремонт системы канализации в 1-м подъезде | 6 пог.м. | 2017г. |
| 15. | Ремонт системы питания лифта 3-го подъезда | 1 ед. | 2017г. |
| 16. | Обследование и диагностика системы газоснабжения многоквартирного дома общедомового газопровода и квартирного оборудования на герметичность | 106 квартир | 2017г. |
| 17. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  | 2017г. |