г. Новороссийск, Южная, 1А

Перечень фактически выполненных работ по текущему ремонту жилого/нежилого помещения за 2017г.

| Наименование работ | Единица измерения | Объем фактически выполненных работ | Сроки выполнения/периодичности |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Южная 1А |  |  |  |
| Покраска ограждений дорожного полотна и тротуаров. Покраска бордюров | м.п. | 30 | 2017г. |
| Восстановление системы видеонаблюдения (последствия вандализма) | ед | 1 | 2017г. |
| Замена и ремонт этажных дверей в МОП | шт | 5 | 2017г. |
| Замена входных дверей в подъезды с доводчиками | шт | 2 | 2017г. |
| Замена светильников МОП | шт | 4 | 2017г. |
| Установка возвратных пружин и механизмов на этажных дверях | шт | 12 | 2017г. |
| Покраска ограждений палисадника | - | - | 2017г. |
| Страхование лифтов | шт | 2 | 2017г. |
| Заделка отверстий слаботочных шахт на этажах | шт | 3 | 2017г. |
| Замена воздухоотводчиков на системе отопления и ГВС | шт | 6 | 2017г. |
| Промывка системы отопления, ГВС и опрессовка | - | - | 2017г. |
| Пуск газовых стояков | шт | 4 | 2017г. |
| Установка ограждений и козырьков над подвальными окнами | шт | 3 | 2017г. |
| Ремонт мягкой кровли на водной группе (подъезд 2) | ед. | 1 | 2017г. |
| Установка дренажной трубы для отвода конденсата сплит-систем | пог.м. | 30 | 2017г. |
| Замена водомеров ГВС, ХВС | шт. | 3 | 2017г. |
| Замена электросчетчиков | шт | 3 | 2017г. |