План работ по текущему ремонту в 2017г.

Жилой дом - Молодежная 30

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт системы доступа в подъезд дома (домофон) | 1 ед. | 2018г. |
| 2. | Покраска дверей в технические и подвальные помещения | 4 ед. | 2018г. |
| 3. | Покраска бордюров по периметру дома | 190 м.п. | 2018г. |
| 4. | Покраска лавочек и детских качелей | 6 ед. | 2018г. |
| 5. | Зачистка и покраска входных дверей в подъезд | 2 ед. | 2018г. |
| 6. | Косметический ремонт входных групп в подъезд | 2 ед. | 2018г. |
| 7. | Восстановление, заделка межпанельных швов кв.58 | 12 кв.м. | 2018г. |
| 8. | Замена вентиля системы ГВС в подвале дома | 2 ед. | 2018г. |
| 9. | Ремонт системы канализации в подвале дома (замена участка трубы) | 10 пог.м. | 2018г. |
| 10. | Ревизия запорной арматуры | 4 ед. | 2018г. |
| 11. | Страхование лифтов | 2 ед. | 2018г. |
| 12. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  | 2018г. |