г. Новороссийск, ул. Молодежная 24

Перечень фактически выполненных работ по текущему ремонту общего имущества за 2013г.

| Наименование работ | Единица измерения | Объем фактически выполненных работ | Сроки выполнения/периодичности |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт наружного освещения (ремонт светильников) | шт | 2 | октябрь |
| Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории (ямочный) |  |  | май |
| Покраска бордюров | п.м. | 210 | апрель |
| Покраска газопровода | п.м. | 90 | август |
| Покраска лавочек | шт | 4 | апрель |
| Ремонт детской качели | шт | 1 | октябрь |
| Ремонт фасада входных групп в подъезды 2 | м2 | 30 | июль |
| Ремонт тамбура в подъезде 2 | м2 | 20 | август |
| Покраска ограждений палисадников 2 подъезд |  |  | июнь |
| Покос травы (4 покоса) | м2 |  | апрель-октябрь |
| Ремонт системы канализации (замена трубы) | м.п | 10 |  |
| Ремонт системы освещения МОП (замена ламп, патронов, светильников) |  |  | апрель-декабрь |
| Установка информационных стендов | шт | 2 |  |
| Ремонт отвода ливнестока (1,2 подъезды) | п.м | 6 | август |
| Замена трубопровода канализации 1 подъезд | п.м. | 6 | сентябрь |
| Замена приборов учета отопления и ГВС | шт | 2 | июнь-сентябрь |
| Замена воздухоотводчиков на системе ГВС | шт | 4 | апрель-октябрь |
| Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  |  | июнь-сентябрь |