Перечень и сроки выполнения работ

по содержанию общего имущества жилого комплекса

г. Новороссийск, пр-тДзержинского 225/ул. Южная 1/ул.Южная 1а

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Содержание жилого фонда: |  |
| 1.1 | Вывоз твердых бытовых отходов | не реже 1 раза в 2-е суток |
| 1.2. | Вывоз крупногабаритного мусора | по мере заполнения бункера, но не реже 2 раз в неделю |
| 1.3. | Вывоз картона | по мере накопления, но не реже 2 раз в неделю |
| 1.4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | ежедневно |
| 1.5 | Уборка земельного участка, входящего в общедомовое имущество | ежедневно |
| 1.6 | Сдвигание и подметание снега (в зимний период) | ежедневно |
| 1.7 | Очистка урн от мусора | не реже 1 раза в 2-е суток |
| 1.8 | Дератизация (защита от грызунов и профилактика инфекционных заболеваний, передаваемых грызунами) | по мере необходимости |
| 1.9 | Дезинсекция блох, комаров, тараканов и других насекомых | по заявкам |
| 1.10 | Аварийное обслуживание | круглосуточно |
| 1.11 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации: - замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования; - замена вышедших из строя устройств автоматического закрытия дверей; - ремонт и укрепление входных дверей - обслуживание системы доступа в жилые помещения - укрепление водосточных труб, колен и воронок; - ремонт, регулировка, промывка и испытание систем централизованного отопления, ГВС и ХВС - промывка баков-аккумуляторов; - утепление и прочистка дымовентиляционных каналов; - проверка состояния и ремонт продухов цоколях зданий; - ремонт и укрепление входных дверей; - ревизия ливневой канализации - ревизия станции GRUNDFOS - ревизия станции ТВС VILO - обслуживание оборудования ЦТП (повысительные, циркуляционные, подпиточные насосы; теплообменники, шкафы управления) - уборка перекрытий I - х этажей и подъездных козырьков - обслуживание системы вентиляции | апрель-октябрь |
| 1.12 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения | по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
| 1.13 | Очистка чердачных и подвальных помещений от мусора | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| 1.14 | Сезонный осмотр конструктивных элементов многоквартирных жилых домов с составлением актов осмотра | 2 раза в год |
| 1.15 | Осмотр лифтов | 1 раз в месяц |
| 1.16 | Текущий ремонт лифтов | по результатам осмотра |
| 1.17 | Аварийно-техническое обслуживание лифтов | круглосуточно |
| 1.18 | Текущий ремонт для подготовки лифтов к техническому освидетельствованию | 1 раз в год |
| 1.20 | Техническое освидетельствование лифтов | 1 раз в год |
| 1.21 | Обслуживание системы пожарной сигнализации | 1 раз в квартал |