СОГЛАСОВАНО                                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер                                                                                                        Директор

ООО «ЮгНовоСервис»                                                                     ООО  «ЮгНовоСервис»

В.С.Головань                                                                                                          К.Г. Тавадов

_______________                                                                                            _______________

(подпись)	               (подпись)

План работ по текущему ремонту в 2014г.

Жилой дом - Молодежная 24

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заделка трещин пандуса 1 подъезда |  | май-август |
| 2. | Ремонт тамбура в 1-м подъезде |  | май-август |
| 3. | Восстановление отливов на крыше | 12 п.м. | июнь-сентябрь |
| 4. | Ремонт примыкания и заделка стыков кровли |  | июнь-сентябрь |
| 5. | Ремонт и покраска лавочек | 4шт | май-август |
| 6. | Установка воздухоотводчиков на системе отопления | 8шт. | май-сентябрь |
| 7. | Покраска ограждений палисадника |  | май |
| 8. | Ремонт стяжки на входе в подъезд (1,2 подъезд) | 11,5 м2 | май |
| 9. | Покраска бордюров |  | апрель |
| 10. | Ремонт проезжей части дороги (ямочный) |  | май-август |
| 11. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  | июнь-октябрь |