СОГЛАСОВАНО:                                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер                                                                                 Генеральный директор

ООО УК«ЮгНовоСервис»                                                             ООО  УК«ЮгНовоСервис»

В.С.Головань                                                                                                          К.Г. Тавадов

_______________                                                                                            _______________

(подпись)	               (подпись)

План работ по текущему ремонту на 2014г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой комплекс «Черноморская Ривьера» пр-кт Дзержинского 225/Южная 1 |  |  |
| 1. | Ревизия повысительных насосов «GRUNDFOS» |  | май-по плану ТС |
| 2. | Ревизия станции ГВС VILO 5 агрегатов |  | май-по плану ТС |
| 3. | Ревизия станции ХВ «GRUNDFOS» 3 агрегата |  | май-август |
| 4. | Промывка теплообменника отопления |  | август |
| 5. | Промывка теплообменника ГВС |  | май-по плану ТС |
| 6. | Промывка бака аккумулятора ГВС |  | май-по плану ТС |
| 7. | Ремонт системы ХВ, замена ЗРА |  | май-август |
| 8. | Ремонт системы ГВС, замена ЗРА |  | май-по плану ТС |
| 9. | Ремонт системы отопления, замена ЗРА |  | май-август |
| 10 | Опрессовка системы отопления |  | май-август |
| 11. | Освидетельствование лифтов |  | 2014г. |
| 12 | Косметический ремонт фасадов (входы в подъезды) |  | июнь-август |
| 13 | Ремонт лифтовых входов (1,2,3 подъезды) |  | июнь-октябрь |
| 14 | Ремонт мягкой кровли (Южная 1, 2 и 3 подъезды) |  | июнь-август |
| 15 | Ремонт примыканий и заделка стыков |  | июнь-август |
| 16 | Ремонт плиточных покрытий |  | июнь-октябрь |
| 17 | Устранение провалов на тротуарных покрытиях |  | май-октябрь |
| 18 | Ремонт межэтажных дверей (остекление, установка пружин, доводчиков) |  | июнь-август |
| 19 | Замена межэтажных дверей |  | июнь-август |
| 20 | Ремонт системы освещения (замена ламп, патронов, выключателей, светильников) |  | 2014г. |
| 21 | Ремонт циркуляционных насосов отопления |  | август |
| 22 | Благоустройство детской площадки |  | апрель-май |