План работ по текущему ремонту в 2016г.

Жилой комплекс «Черноморская Ривьера»

Пр-т Дзержинского 225/ул. Южная, 1/ул. Южная 1а

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой комплекс «Черноморская Ривьера» ул. Южная, 1 |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт входов в подъезды (1,2,3 подъезды) | 120 м2 | 2016г. | Головань В.С. |
| 2. | Ремонт плиточных покрытий в холлах 4,5 подъездов | 6 м2 | 2016г. | Головань В.С. |
| 3. | Обустройство ливнеотведения с этажных переходных балконов 1,2,3,4,5 подъездах |  | 2016г. | Головань В.С. |
| 4. | Ремонт этажных дверей | 14 шт | 2016г. | Головань В.С. |
| 5. | Установка возвратных пружин и механизмов на этажных дверях | 22 шт | 2016г. | Головань В.С. |
| 6. | Остекление этажных дверей | 15 шт. | 2016г. | Головань В.С. |
| 7. | Замена, этажных дверей | 6 шт. | 2016г. | Головань В.С. |
| 8. | Ремонт системы ХВ, ГВС |  | 2016г. | Головань В.С. |
| 9. | Ремонт системы отопления, опрессовка |  | 2016г. | Головань В.С. |
| 10. | Освидетельствование лифтов | 10 | 2016г. | Головань В.С. |
| 11. | Покраска ограждений спортивной площадки | 1 | 2016г. | Головань В.С. |
| 12. | Ремонт ворот на спортивной площадке | 2 | 2016г. | Головань В.С. |
| 13. | Ремонт и покраска аттракционов на детской игровой площадке | 7 | 2016г. | Головань В.С. |
| 14. | Ремонт и покраска подъездных дверей | 10 | 2016г. | Головань В.С. |
| 15. | Покраска бордюров, тротуарных ограждений |  | 2016г. | Головань В.С. |
| 16. | Покраска перил,ограждений клумб и палисадников |  | 2016г. | Головань В.С. |
| 17 | Ремонт системы освещения (замена ламп, патронов, выключателей, светильников, плафонов) |  | 2016г. | Головань В.С. |
| 18 | Увеличение освещенности лифтов, холлов | 10 | 2016г. | Головань В.С. |
| 19 | Ремонт плиточных покрытий на придомовой территории | 20 м2 | 2016г. | Головань В.С. |
|  | Жилой комплекс «Черноморская Ривьера» пр.Дзержинского,225 |  |  |  |
| 1. | Ремонт входов в подъезды | 2 | 2016г. | Головань В.С. |
| 2. | Ремонт и покраска подъездных дверей | 2 | 2016г. | Головань В.С. |
| 3. | Ремонт системы ХВ, замена ЗРА |  | 2016г. | Головань В.С. |
| 4. | Ремонт системы отопления, замена ЗРА |  | Май-сентябрь | Головань В.С. |
| 5. | Ремонт системы отопления, промывка, замена ЗРА, опрессовка |  | Май-сентябрь | Головань В.С. |
| 6. | Освидетельствование лифтов | 2 | 2016г. | Головань В.С. |
| 7. | Ремонт системы освещения (замена ламп, патронов, выключателей, светильников, плафонов) |  | 2016г. | Головань В.С. |
| 8. | Увеличение освещенности лифтов, холлов |  | 2016г. | Головань В.С. |
| 9. | Ремонт/покраска подпорной стены |  | 2016г. | Головань В.С. |
|  | Жилой комплекс «Черноморская Ривьера» ул. Южная 1А |  |  |  |
| 1. | Ремонт металлических входных дверей 1,2 подъезды | 4 | 2016г. | Головань В.С. |
| 2. | Покраска ограждений клумб |  | 2016г. | Головань В.С. |
| 3. | Ремонт мягкой кровли, заделка отверстий | 2м2 | 2016г. | Головань В.С. |
| 4. | Освидетельствование лифтов | 2 | 2016г. | Головань В.С. |
| 5. | Ремонт этажных дверей с восстановлением остекления | 11шт. | 2016г. | Головань В.С. |
| 6. | Промывка системы отопления, опрессовка |  | 2016г. | Головань В.С. |
| 7. | Обустройство ливнеотведения с этажных переходных балконов |  | 2016г. | Головань В.С. |
| 8 | Заделка шахтных отверстий на этажных холлах | 18 | 2016г. | Головань В.С. |
|  | Центральный Тепловой Пункт (ЦТП) |  |  |  |
| 1. | Ревизия повысительных насосов «GRUNDFOS» | 2шт | 2016г. | Головань В.С. |
| 2. | Ревизия станции ГВС VILO | 5 агрегатов | 2016г. | Головань В.С. |
| 3. | Ревизия станции ХВ«GRUNDFOS» | 3 агрегата | 2016г. | Головань В.С. |
| 4. | Промывка теплообменников отопления и ГВС | 4шт | 2016г. | Головань В.С. |
| 5. | Промывка бака аккумулятора ГВС | 1шт | 2016г. | Головань В.С. |
| 6. | Ревизия циркуляционных и подпиточных насосов системы отопления | 4 | 2016г. | Головань В.С. |
| 7. | Промывка системы отопления, опрессовка |  | 2016г. | Головань В.С. |
| 8. | Освидетельствование узла учета тепловой энергии | 1 | 2016г. | Головань В.С. |