г. Новороссийск , пр. Дзержинского /Южная, д. 225/1

Перечень фактически выполненных работ по текущему ремонту жилого/нежилого помещения за 2013г.

| Наименование работ | Единица измерения | Объем фактически выполненных работ | Сроки выполнения/периодичности |
| --- | --- | --- | --- |
| Замена дверей на переходных балконах | 1шт. | 6 | 2013г. |
| Остекление межэтажных дверей | 1шт | 14 | 2013г. |
| Ремонт Межэтажных дверей | 1шт | 16 | 2013г. |
| Покраска ограждения жилого комплекса | 1м2 |  | 2013г. |
| Обустройство плиточного покрытия на территории детской площадки | 1м2 |  | 2013г. |
| Изготовление и установка баскетбольных щитов и колец на спортивной площадке | 1шт | 2 | 2013г. |
| Покраска урн | 1м2 | 6 | 2013г. |
| Покраска лавочек на детской площадке | 1м2 | 8 | 2013г. |
| Ремонт карусели на детской площадке | 1шт | 1 | 2013г. |
| Изготовление и установка съезда для инвалидов (2 подъезд Южная1) |  |  | 2013г. |
| Изготовление и установка перил (офис №16) | 1м.п. | 3 | август-сентябрь |
| Изготовление и установка тротуарных ограждений | 1шт | 20 | 2013г. |
| Покраска перил | 1м.п. | 40 | 2013г. |
| Ремонт входов в подъезды жилого комплекса, косметический ремонт фасада | 1м2 | 70 | 2013г. |
| Ремонт плиточных покрытий | 1м2 | 20 | 2013г. |
| Установка возвратных пружин и механизмов на этажных дверях | 1шт | 25 | 2013г. |
| Замена общедомовых приборов учета ХВС | 1шт | 2 | 2013г. |
| Ремонт мягкой кровли Южная 1 (1,2 подъезд) | 1м2 | 30 | 2013г. |
| Ремонт примыканий, заделка стыков | 1м.п. | 15 | 2013г. |
| Восстановление теплоизоляции системы отопления и ГВС | 1м.п. | 20 | 2013г. |
| Замена ЗРА на системе ГВС | 1шт | 2 | 2013г. |
| Замена выключателя и патрона | 1шт | 40 | 2013г. |
| Замена ламп в МОП | 1шт | 960 | 2013г. |
| Ремонт внутридомовых электрических сетей |  |  | 2013г. |
| Ремонт светильников уличного освещения | 1шт | 6 | 2013г. |
| Прочистка канализационных выпусков | 1шт | 4 | 2013г. |
| Окраска бордюров | 1м.п. |  | 2013г. |
| Установка видеокамер в подъездных холлах | 1шт | 7 |  |
| Завоз песка | 1м3 | 8 | 2013г. |
| Ремонт грязеуловителя на тепловом вводе ДТП | 1 | 1 | 2013г. |
| Устранение порыва на магистральном трубопроводе ХВ, устранение последствий | 1 | 1 | 2013г. |
| Покос травы( 4 укоса) | 1м2 | 2000 | апрель-сентябрь |