г. Новороссийск , пр. Дзержинского /Южная, д. 225/1

Перечень фактически выполненных работ по текущему ремонту жилого/нежилого помещения за 2014г.

| Наименование работ | Единица измерения | Объем фактически выполненных работ | Сроки выполнения/периодичности |
| --- | --- | --- | --- |
| Ул.Южная 1 |  |  |  |
| Ремонт системы ХВ (подъезд 1) |  |  | апрель |
| Покраска ограждений дорожного полотна и тротуаров. Покраска бордюрного камня. | м.п. | 100 | апрель |
| Ремонт дорожных ограждений, восстановление плиточного покрытия(1,4,5 подъезды) | м.п. | 40 | апрель |
| Замена дверей (4 подъезд) | шт | 2 | Июль |
| Ремонт двери запасного выхода(4 подъезд) | шт | 1 | Октябрь |
| Ремонт этажных дверей | шт | 16 | Сентябрь |
| установка возвратных пружин и механизмов на этажных дверях | шт | 24 | Сентябрь |
| Остекление этажных дверей | шт | 8 | Сентябрь |
| Покраска входных дверей в подъезды | м2 | 12,5 | Сентябрь |
| Покраска дверей технических помещений | м2 | 18 | Сентябрь |
| Восстановление шпатлевочного слоя и покраска балконных перекрытий | м2 | 240 | Август |
| Покраска ограждений на переходных балконах | м.п. | 268 | Май |
| Установка воздухоотводчиков на системе отопления и ГВС | шт | 16 | Август |
| Промывка системы отопления и опрессовка | - | - | Август |
| Ремонт мягкой кровли 1,2 подъезды | м2 | 20 | Сентябрь |
| Ревизия ЗРА в тепловых пунктах | шт | 44 | Август-октябрь |
| Косметический ремонт фасадов (входы в подъезды) | м2 | 20 | Июнь-август |
| Ремонт лифтовых холлов (1,2,3 подъезды) | м2 | 120 | Сентябрь-октябрь |
| Обустройство тротуара к спортивной площадке | м2 | 5 | Март |
| Просп. Дзержинского,225 |  |  |  |
| Ремонт ограждений аттракциона | м2 | 2 | Апрель |
| Завоз гальки детской площадки | м3 | 8 | Апрель |
| Ремонт входных дверей (2 подъезд) | шт | 1 | 2014г. |
| Ремонт ограждений детской игровой площадки | м2 | 2 | Апрель |
| Покраска ограждений детской игровой площадки | м.п. | 26 | Апрель |
| Покраска лавочек, качелей на детской площадке | шт | 6 | Апрель |
| Покраска бордюрного камня вдоль дорожного полотна | м.п. | 120 | Апрель |
| Изготовление мусорных контейнеров | шт | 3 | Апрель |
| Ремонт светильника над 1 подъездом | шт | 1 | Май |
| Покраска газовой трубы | м.п. | 10 | Июль |
| Опрессовка системы отопления |  |  | Август |
| Ревизия системы ГВС и отопления |  |  | Июнь-август |
| Покраска входных дверей в подъезды | м2 | 4 | Сентябрь |
| Покраска дверей технических помещений | м2 | 4 | Сентябрь |
| Осушение подвалов |  | 1,2 подъезды | Сентябрь |
| Дератизация подвала |  | 1,2 подъезды | Октябрь |
| Ремонт ливнестока (2 подъезд) | м.п. | 2 | Ноябрь |
| Обустройство ступеней для прохода в сторону заправки |  |  | Июль |
| Центральный тепловой пункт |  |  |  |
| Ревизия ЗРА | шт | 38 | Июнь-август |
| Промывка теплообменников | шт | 4 | Июнь-август |
| Очистка грязевиков на системе отопления и тепловом вводе ЦТП | шт | 2 | Август |
| Помывка бака аккумулятора ГВС | шт | 1 | Июнь |
| Откачка грунтовых вод с технологических колодцев | шт | 3 | Май |
| Покраска металлоконструкций баков аккумуляторов | м2 | 40 | Сентябрь |
| Ревизия повысительных насосов «GRUNDFOS» | шт | 2 | Июнь |
| Ревизия станции ГВС VILO (замена двух насосов) | шт | 2 | Июнь |
| Ремонт циркуляционных насосов отопления «ОМЕГА» | шт | 2 | Август |
| Ремонт/покраска фасада ЦТП | м2 | 120 | Октябрь |
| Ревизия насосов ХВ «GRUNDFOS» | шт | 3 | Июль |
| Промывка системы отопления |  |  | Август |
| Гидравлический испытания системы отопления |  |  | Август |