План работ по текущему ремонту в 2022г.

Жилой комплекс «Черноморская Ривьера»

пр-т Дзержинского 225/ул. Южная, 1/ул. Южная 1а

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ |  | Срок выполнения |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой комплекс «Черноморская Ривьера» ул. Южная, 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Покраска перил, пандусов (1 этаж) | периметр мкд |  | 2022г. |  | Головань В.С. |
| 2. | Ремонт этажных дверей | 12 шт |  | 2022г. |  | Головань В.С. |
| 3. | Установка возвратных пружин и механизмов на этажных дверях | 4 шт |  | 2022г. |  | Головань В.С. |
| 4. | Остекление этажных дверей | 6 шт. |  | 2022г. |  | Головань В.С. |
| 5. | Замена, этажных дверей | 2 шт. |  | 2022г. |  | Головань В.С. |
| 6. | Ремонт системы ХВ, ГВС с заменой участка трубопровода | 12 пог.м. |  | 2022г. |  | Головань В.С. |
| 7. | Ремонт системы отопления, опрессовка | мкд |  | 2022г. |  | Головань В.С. |
| 8. | Очистка и покраска газового трубопровода на фасаде дома | фасад |  | 2022г. |  | Головань В.С. |
| 9. | Поклейка антискользящей ленты (пандусы, ступени) | территория мкд |  | 2022г. |  | Головань В.С. |
| 10. | Ремонт плиточных покрытий | 30 кв.м. |  | 2022г. |  | Головань В.С. |
| 11. | Ремонт и покраска аттракционов на детской игровой площадке | 7 |  | 2022г. |  | Головань В.С. |
| 12. | Ремонт и покраска подъездных дверей | 12 |  | 2022г. |  | Головань В.С. |
| 13. | Покраска бордюров, тротуарных ограждений | 180 пог.м. |  | 2022г. |  | Головань В.С. |
| 14. | Покраска перил,ограждений клумб и палисадников | дворовая территория |  | 2022г. |  | Головань В.С. |
| 15. | Ремонт системы освещения (замена ламп, патронов, выключателей, светильников, плафонов) | 12 плафонов 11 вык-лей |  | 2022г. |  | Головань В.С. |
|  | Жилой комплекс «Черноморская Ривьера» пр.Дзержинского,225 |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт плиточных покрытий |  | 20 кв.м. |  | 2022г. | Головань В.С. |
| 2. | Очистка ржавчины и покраска перил (1 этаж нежилые помещения) |  | 22 пог.м. |  | 2022г. | Головань В.С. |
| 3. | Покраска входных дверей в подъезд |  | 2 ед. |  | 2022г. | Головань В.С. |
| 4. | Промывка, обслуживание ЗРА, опрессовка системы отопления |  | 4 ед. |  | 2022г. | Головань В.С. |
| 5. | Освидетельствование лифтов |  | 2 ед. |  | 2022г. | Головань В.С. |
| 6. | Ремонт системы освещения (замена ламп, патронов, выключателей, светильников, плафонов) |  | 3 плафона 4 выкл-ля |  | 2022г. | Головань В.С. |
| 7. | Ремонт плиточного покрытия фасада |  | 3 м2 |  | 2022г. | Головань В.С. |
| 8. | Ремонт/покраска подпорной стены |  | 60 м2 |  | 2022г. | Головань В.С. |
| 9. | Обследование вентканалов |  | 64 квартиры |  | 2022г. | Головань В.С. |
|  | Жилой комплекс «Черноморская Ривьера» ул. Южная 1А |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт дверей на переходных балконах |  | 4 ед. |  | 2022г. | Головань В.С. |
| 2. | Покраска ограждений полисадника, лавочки |  | 15 пог.м. |  | 2022г. | Головань В.С. |
| 3. | Ремонт плиточных покрытий по периметру дома |  | 8 кв.м. |  | 2022г. | Головань В.С. |
| 4. | Ремонт кровли |  | 20 кв.м. |  | 2022г. | Головань В.С. |
| 5. | Осуществление пуска газа по стоякам (организация работ) |  | 1 ед. |  | 2022г. | Головань В.С. |
| 6. | Промывка системы отопления, опрессовка |  |  |  | 2022г. | Головань В.С. |
| 7. | Обследование вентканалов |  | 90 квартир |  | 2022г. | Головань В.С. |
|  | Центральный Тепловой Пункт (ЦТП) |  |  |  |  |  |
| 1. | Ревизия повысительных насосов «GRUNDFOS» |  | 2шт |  | 2022г. | Головань В.С. |
| 2. | Ревизия станции ГВС VILO |  | 5 агрегатов |  | 2022г. | Головань В.С. |
| 3. | Ревизия станции ХВ«GRUNDFOS» |  | 3 агрегата |  | 2022г. | Головань В.С. |
| 4. | Промывка теплообменников отопления и ГВС |  | 4шт |  | 2022г. | Головань В.С. |
| 5. | Промывка бака аккумулятора ГВС |  | 1шт |  | 2022г. | Головань В.С. |
| 6. | Ревизия циркуляционных и подпиточных насосов системы отопления |  | 4 |  | 2022г. | Головань В.С. |
| 7. | Промывка системы отопления, опрессовка |  |  |  | 2022г. | Головань В.С. |
| 8. | Приемка узла учета тепловой энергии |  | 1 |  | 2022г. | Головань В.С. |
| 9. | Ремонт кровли на ЦТП |  | 6 кв.м. |  | 2022г. | Головань В.С. |