План работ по текущему ремонту в 2024г.

Жилой дом – Леднева д. 2

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Покос травы, обрезка деревьев кустарников | 4 раза | 2024г. |
| 2. | Покраска бордюров и побелка деревьев | дворовая территория | 2024г. |
| 3. | Покраска лавочек и детских качелей | 9 ед. | 2024г. |
| 4. | Покраска стен входных групп, решеток (следы вандализма) | 3 ед. | 2024г. |
| 5. | Осмотр, ремонт, покраска труб водоснабжения в подвале дома. | мкд | 2024г. |
| 6. | Ревизия системы канализации в подвале дома | мкд | 2024г. |
| 7. | Косметический ремонт подъезда 1 этаж | 3 ед. | 2024г. |
| 8. | Герметизация межпанельных швов по заявкам собственников | 10 пог.м. | 2024г. |
| 9. | Заделка трещин (штукатурка) цоколь дома между подъездами | мкд | 2024г. |
| 10. | Обследование и прочистка вентканалов | 106 квартир | 2024г. |
| 11. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка | Внутр. система отопления | июнь-октябрь 2024г. |